## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 氯碱厂土建安全检查整改项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 氯碱厂土建安全检查整改项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011002007001 | 盐酸合成车间东侧水沟腐蚀 | 贴防腐砖300mm*300mm*20 | m2 | 20
2 | 011201001001 | 变电站高压配电房南侧围堰封堵 | 水泥抹面3cm | m2 | 20
3 | 011002007002 | 一期电解雨水沟修复防腐 | 贴防腐砖300mm*300mm*20 | m2 | 40
4 | 011002007003 | 二期电解氢气放空塔地面水沟防腐 | 贴防腐砖300mm*300mm*20 | m2 | 40
5 | 010507007001 | 二期液氯充装厂房南面地面修复 | 拆除原有地面并整平，C25水泥灌注 | m3 | 5
6 | 031208001001 | 二期液氯储槽保温外壳修复 | 拆除原有铁皮及保温层，重新包硅酸铝棉，挂钢丝网，缠玻璃纤维丝布，抹灰浆，刷面漆 | m2 | 60
7 | 031208002001 | 液氯工序液氯管道保冷修复 | 拆除原有保冷层，重新包橡塑棉缠玻璃纤维布保护层，抹玛蹄脂刷面漆 | m2 | 40
8 | 031202002001 | 盐酸合成炉氯气管道重新防腐刷漆 | 管道及部分钢构防腐蚀 1、人工铲除部分腐蚀层油漆及严重块层 2、动力工具打磨除中锈 3、红丹环氧防锈底漆二遍 4、聚氨酯面漆二遍 | m2 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 031202001001 | 氯碱厂叉车、铲车重新防腐刷漆 | 1、人工铲除部分腐蚀层油漆及严重块层、2、动力工具打磨除中锈3、红丹环氧防锈底漆二遍 4、聚氨酯面漆二遍 | m2 | 20
10 | 031202001002 | 空压站储气罐重新防腐刷漆 | 1、人工铲除部分腐蚀层油漆及严重块层、2、动力工具打磨除中锈3、红丹环氧防锈底漆二遍 4、聚氨酯面漆二遍 | m2 | 40
11 | 031208002002 | 氯碱厂蒸汽管疏水管道保温 | 包硅酸铝棉（厚50mm)/挂钢丝网/硅酸钙专用抹面灰浆/玻璃丝布树脂保护层/面漆 | m2 | 300
分部分项合计
措施项目
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表(一)-多专业
总价措施项目清单与计价表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 一 | 建筑工程总价措施项目
2 | 1 | 安全文明施工措施费
3 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑-估价项目定额人工费_建筑 |  | 10.2
4 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑-估价项目定额人工费_建筑 |  | 4.04
5 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑-估价项目定额人工费_建筑 |  | 4.16
6 | 3 | 扬尘治理措施费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑-估价项目定额人工费_建筑 |  | 0
7 | 二 | 装饰工程总价措施项目
8 | 1 | 安全文明施工措施费
9 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰-估价项目定额人工费_装饰 |  | 9.03
10 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰-估价项目定额人工费_装饰 |  | 3.54
11 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰-估价项目定额人工费_装饰 |  | 2.38
12 | 三 | 安装工程总价措施项目
13 | 1 | 安全文明施工措施费
14 | 1.1 | 安全文明环保费(环境 | 分部分项定额人工费_ |  | 8.62
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
|  | 保护、文明施工、安全施工费) | 安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装
15 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装 |  | 3.69
16 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装 |  | 3.02
合计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-6 其他表
其他表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 |  | 备注
1 | 招标代理费

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表(一)-多专业
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 专业规费合计
1.1 | 建筑工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.1.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑 |  |  | 13.11
1.1.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑 |  |  | 3.32
1.1.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑 |  |  | 0
1.2 | 装饰工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.2.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人工费_装饰-估价项目定额机械费_装饰 |  |  | 8.95
1.2.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人工费_装饰-估价项目定额机械费_装饰 |  |  | 2.27
1.2.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人 |  |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：氯碱厂土建安全检查整改项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
工费_装饰-估价项目定额机械费_装饰
1.3 | 安装工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.3.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 12.5
1.3.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 3.16
1.3.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施项目清单计价合计+总价措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费-分包费_直接费 |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13